| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Глава администрации Семеновского района |  |  |  |  |  |
| ________________________ |  |  |  |  |  | ________________________Н.Ф.Носков |  |  |  |  |  |
| "____"____________________г. |  |  |  |  |  | "____"____________________г. |  |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 12-ти хозяйственных построек по ул.Свердлова дом 37 г.Семенов Нижегородской области (копия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 482940,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3кв. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | единич |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  |  | ЗП маш |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел №1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр51-4-1 | Рытье ям под устройство бетонного основания под металический каркас | 0,28 100 ям | 2145,00 2145,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 601,00 | 601,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 260 72,8 |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,007 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 43078,96 1470,60 | 1621,89 243,90 | 39986,47 | 301,00 | 10,00 | 11,00 2,00 | 280,00 | 180 1,26 |
| 3 | ТЕР09-01-005-03 | Изготовление и монтаж каркасов | 3,771 1 т конструкций | 779,54 258,05 | 521,49 48,64 | 0,00 | 2940,00 | 973,00 | 1967,00 183,00 | 0,00 | 24,86 93,74706 |
|  | Прайс-лист | Сталь квадратная 60*40*2 (34500*1,05/5,29/1,18) | 2,476 т | 5803,24 |  | 5803,24 | 14368,82 |  |  | 14368,82 |  |
|  | Прайс-лист | Сталь квадратная 80*40*2 (33900*1,05/5,29/1,18) | 1,332 т | 5702,32 |  | 5702,32 | 7595,49 |  |  | 7595,49 |  |
| 4 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 3,17 100 м2 | 3813,05 1000,16 | 2507,33 224,02 | 305,56 | 12088,00 | 3171,00 | 7948,00 710,00 | 969,00 | 105,28 333,7376 |
|  | Прайс-лист | Профнастил С10 оцинк.толщ. 05мм (159,09*1,05/5,29/1,18) | 130,68 м2 | 26,76 |  | 26,76 | 3497,00 |  |  | 3497,00 |  |
|  | Прайс-лист | Профнастил С10 окраш.толщ. 05мм (220*1,05/5,29/1,18) | 217,8 м2 | 37,00 |  | 37,00 | 8058,60 |  |  | 8058,60 |  |
|  | Прайс-лист | Крепежные детали (1,9*1,05/5,29/1,18) | 1860 шт | 0,32 |  | 0,32 | 595,20 |  |  | 595,20 |  |
| 5 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,8 100 м2 покрытия | 959,51 325,18 | 480,92 37,58 | 153,41 | 1727,00 | 585,00 | 866,00 68,00 | 276,00 | 35,5 63,9 |
|  | Прайс-лист | ПРофнастил С35 оцинк. (245*1,05/5,29/1,18) | 243 м2 | 41,21 |  | 41,21 | 10014,03 |  |  | 10014,03 |  |
| 6 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,36 100 м2 покрытия | 7320,89 1006,86 | 23,69 2,71 | 6290,34 | 2636,00 | 362,00 | 9,00 1,00 | 2265,00 | 112,75 40,59 |
| 7 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 3,233 100 м2 окрашиваемой поверхности | 342,73 59,21 | 9,49 0,10 | 274,03 | 1108,00 | 191,00 | 31,00 0,00 | 886,00 | 5,31 17,16723 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1, в т.ч: |  |  |  | 65530,00 | 346647,00 |  |  |  |  |
|  |  | [Ивсего=5.29] |  |  |  | 65530,14 | 346647,14 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 5893,00 | 31177,00 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 964,00 | 5101,00 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10832,00 | 57295,00 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4676,00 | 24732,00 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 44129,14 | 233443,14 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 75850,00 | 401247,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 75850,00 | 401247,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете: |  |  |  | 65530,00 | 346647,00 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 6857,00 | 36278,00 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 5893,00 | 31177,00 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 964,00 | 5101,00 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10832,00 | 57295,00 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4676,00 | 24732,00 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 44129,00 | 233443,00 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 5618,00 | 29722,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 11,00 | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 155,00 | 822,00 |  |  |  |  |
|  |  | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 392,00 | 2076,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 75/75% ФОТ |  |  |  | 451,00 | 2383,00 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 4609,00 | 24382,00 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 4702,00 | 24878,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 7,00 | 35,00 |  |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 114,00 | 604,00 |  |  |  |  |
|  |  | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 201,00 | 1062,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ |  |  |  | 270,00 | 1430,00 |  |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 4111,00 | 21748,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 75850,00 | 401247,00 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2% | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 1517,00 | 8025,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 77367,00 | 409271,00 |  |  |  |  |
|  | П=18% | НДС 18% |  |  |  | 13926,00 | 73669,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 91293,00 | 482940,00 |  |  |  |  |

Составил:

________________________Г.В.Аверьянова

Проверил:

________________ ________________________________