Сведения о выполнении противопожарных мероприятий

Муниципального бюджетного  учреждения культуры

«Историко-художественный музей» городского округа Семеновский Нижегородской области

за 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение первичными средствами пожаротушения: 1.1.Приобретено огнетушителей, в т.ч. ОУ ОП 1.2.Перезаряжено огнетушителей (15) 1.3. Пожарные рукава | - - 9 680=00 4 800=00 | - - внебюджет - внебюджет |
|  | Построено новое здание | - | - |
|  | Переведено в лучшее здание | - | - |
| - - | Перевод с печного отопления на газ или другой вид топлива | - | - |
|  | Замена сгораемых конструкций на несгораемые | - | - |
|  | Проверка, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений. (1300 м2) | 10 146=00 | внебюджет |
|  | Замеры сопротивления изоляции | - | - |
|  | Установка молниезащиты | - | - |
|  | Установка пожарной сигнализации | - | - |
|  | Устройство пожарных водоемов | - | - |
|  | Ремонт АПС | - | - |
|  | Произведен ремонт зданий, в т.ч. ремонт кровель ремонт котельных ремонт системы отопления ремонт теплотрассы ремонт водопровода ремонт эваковыходов (замена дверей, окон) | - - - 180 000,00 - - 205 076=83 | - - - бюджет - - внебюджет |
|  | Планы эвакуации, указатели, щиты | 3 200=00 | внебюджет |
|  | Ремонт осветительных приборов | 19 184=50 | внебюджет |
|  | Техническое обслуживание АПС | 122 000=00 | внебюджет |
|  | Уборка снега с подъездных путей эвакуации. | 58 200=00 | внебюджет |
|  | Страхование МНБ «Дом Семена ложкаря» | 60 944=38 | внебюджет |
|  | Итого: | 673 231,71 | - |

Директор 								О.Ю. Цветкова