# Приложение 6

**Сведения**

**о выполнении противопожарных мероприятий в учреждениях культуры**

**за 2019 г.**

**ДХШ, г. Семенов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(наименование района)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма | Кол-во | Указать по учреждениям |
| 1. | Обеспечение первичными средствами пожаротушения:  1.1. Приобретено огнетушителей,  в т.ч. ОУ,  ОП | 805,00 в/б | 1 |  |
| 1.2 | Перезаряжено огнетушителей | 885,00 в/б | 3 |  |
| 1.3 | Пожарные рукава |  |  |  |
| 2. | Построено новое здание |  |  |  |
| 3. | Переведено в лучшее здание |  |  |  |
| 4. | Перевод с печного отопления на газ или другой вид топлива |  |  |  |
| 5. | Замена сгораемых конструкций на несгораемые |  |  |  |
| 6. | Обработка деревянных конструкций огнезащитными материалами |  |  |  |
| 7. | Замеры сопротивления изоляции | 6146,00 в/б | 1 |  |
| 8. | Установка молниезащиты |  |  |  |
| 9. | Установка пожарной сигнализации | 94562,73  Б | 1 |  |
| 10. | Устройство пожарных водоемов |  |  |  |
| 11. | Ремонт электропроводки |  |  |  |
| 12. | Произведен ремонт зданий в т.ч.   * Ремонт кровель * Ремонт котельных * Ремонт системы отопления * Ремонт теплотрассы * Ремонт электрооборудования и электроосвещения * Вывоз снега * Знаки пожарной безопасности * Самоспасатель * Аптечка * Обслуживание АПС * Обслуживание система передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг» | 753988,76 Б  602859,50  Б  32242, 00 в/б  400,00 в/б  3600,00 в/б  520,00 в/б  13400,10  Б  18000  Б | 1  1  10  1  1  1  1 |  |

Руководитель органа культуры рай(гор)администрации

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_